По вопросам продаж и поддержки обращайтесь: Астана +7(7172)727-132, Волгоград(844)278-03-48, Воронеж(473)204-51-73, Екатеринбург(343)384-55-89, Казань(843)206-01-48, Краснодар(861)203-40-90, Красноярск(391)204-63-61, Москва(495)268-04-70, Нижний Новгород(831)429-08-12, Новосибирск(383)227-86-73, Ростов-на-Дону(863)308-18-15, Самара(846)206-03-16, Санкт-Петербург(812)309-46-40, Саратов(845)249-38-78, Уфа(347)229-48-12

rws@nt-rt.ru

| Название организации: |  |
| --- | --- |
| Контактная персона: |  |
| Адрес: |  |
| Факс: | Тел: |

#### КАЧЕСТВО ВОДЫ

| Параметры |  | Исходная вода | ПДК СанПиН 2.1.4.1074-01 | Требуемое качество |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Запах при 200С, баллы |  |  | 2 |  |
| Привкус при 200С, баллы |  |  | 2 |  |
| Цветность, градусы |  |  | 20 |  |
| Мутность, по станд. шкале мг/дм3 |  |  | 1,5 |  |
| Осадок (описать) |  |  | - |  |
| рН |  |  | 6,0-9,0 |  |
| Окисляемость(KMnO4), O2/дм3 |  |  | 5,0 |  |
| А З О Т | аммиака, мг/дм3 |  | 2,0(0,5) |  |
|  | нитритов, мг/дм3 |  | 3,3 |  |
|  | нитратов, мг/дм3 |  | 10 (45,0) |  |
| Хлориды, мг/дм3 |  |  | 350 |  |
| Сульфаты, мг/дм3 |  |  | 500 |  |
| Фосфор: фосфатов, мг/дм3 |  |  | 2,0 |  |
| полифосфатов, мг/дм3 |  |  | 3,5 |  |
| Фториды, мг/дм3 |  |  | 1,5 |  |
| Общее солесодержание, мг/дм3 |  |  | 1000 |  |
| Щелочность, мг-экв/дм3 |  |  | не нормируется |  |
| Общая жесткость, мг-экв/дм3 |  |  | 7,0* |  |
| Железо общее/растворен.,мг/дм3 |  |  | 0,3 |  |
| Марганец, мг/дм3 |  |  | 0,1 |  |
| Сероводород, мг/дм3 |  |  | отсутствие |  |
| Сульфиды, мг/дм3 |  |  | отсутствие |  |

* -рекомендуемая величина жесткости по данным ЕЭС: 1,5-2,0 мг-экв/дм3

##### ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ

| 1.ИСТОЧНИК ВОДОСНАБЖЕНИЯ (поставить отметку) |  | Скважина (глубина) |  |  | Колодец (глубина) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Водопровод |  |  | Другое |
| 2. ТРЕБУЕМАЯ ПРОИЗВОДОТЕЛЬНОСТЬ |  |  |  |  |  |
| м3/час |  |  | м3/сутки |  |  |
| 3. НАЛИЧИЕ НАКОПИТЕЛЬНОГО БАКА (если присутствует, указать тип и объем) |  |  |  |  |  |
| 4. НАЛИЧИЕ КАНАЛИЗАЦИИ |  |  |  |  |  |